ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДЕВЯТИЭТАЖНЫХ ЭТАЖНЫХ ДОМОВ

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Санитарные работы по содержанию общего пользования |
| 1.1. | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 2 раза в неделю |
| 1.2. | Подметание полов кабины лифта и влажная уборка | 2 раза в неделю |
| 1.3. | Очистка и влажная уборка мусорных камер | 5 раз в неделю |
| 1.4. | Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропроводов | 1 раз в месяц |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |
| 2.1. | Подметание земельного участка в летний период, в т.ч.: - без покрытий - с усовершенствованным покрытием | 2 раза в неделю 2 раза в неделю |
| 2.2. | Сдвижка и подметание снега, в т.ч.: - при отсутствии снегопада - при снегопаде | 2 раза в неделю по необходимости |
| 2.3. | Уборка мусора с газона, очистка урн, в т.ч.: - уборка мусора с газона - очистка урн | 3 раза в неделю 3 раза в неделю |
| 2.4. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 5 раз в неделю |
| 2.5. | Вывоз и размещение мусора, в т.ч.6 - вывоз мусора - размещение мусора | 3 раза в неделю 3 раза в неделю |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 3.1. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 раз в год |
| 3.2. | Реконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация систем отопления, ремонт просевшей отмостки, в т.ч. - ремонт просевшей отмостки | 1 раз в год |
| 3.3. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по необходимости |
| 3.4. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, реконсервирование системы центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление наружных водозаборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей, в т.ч. - ремонт, регулировка, промывка, испытание, реконсервация систем центрального отопления -утепление и прочистка дымовентиляционных каналов - проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий - ремонт и укрепление входных дверей | 1 раз в год |
| IV. Проведение технических осмотров и мелких ремонтов |
| 4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, в т.ч. - проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции - проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах электротехнических устройств | 1 раз в год 2 раза в год |
| 4.2. | Аварийное обслуживание | круглосуточно |
| 4.3. | Дератизация | 1 раз в 6 мес. |
| 4.4. | Дезинсекция | 1 раз в 6 мес. |
| V. Текущий ремонт |
| 5.1. | Ремонт конструктивных элементов | по мере необходимости |
| 5.2. | Ремонт санитарно-технического оборудования | по мере необходимости |
| VI. Освещение мест общего пользования |
| 6.1. | Техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей жилого фонда, в т.ч. - осмотр и проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных коробок силовых установок электрических сетей на лестничных клетках, замеров сопротивления изоляции силовой и осветительной проводки (кроме квартир) - замена перегоревших электроламп, патронов, выключателей, предохранителей, автоматов, пакетных переключателей - измерение полного сопротивления цепи «фаза-ноль» внутридомовых сетей | по мере необходимости |
| 6.2. | Текущий ремонт внутридомовых электрических сетей жилого фонда, в т.ч. - замена неисправных участков электрической сети до ввода в квартиры - ремонт ВРУ, вводных рубильников старого фонда, ремонт и замена кабельных перемычек между ВРУ и ШН, замена перемычек, шин в ВРУ и ШН, ремонт кабелей, замена кабельных наконечников - покраска оборудования ШВ, ВРУ; нанесение оперативных надписей и знаков безопасности на ШВ, ВРУ, электрощитах | по мере необходимости |
| VII. Содержание и техническое обслуживание лифтов |
| 7.1. | Содержание, обслуживание и технический надзор | постоянно |