# МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 11 марта 2013 г. N 35

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

(ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ)

(в ред. приказа Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской области

от 31.05.2013 N 72)

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 N 258), на основании постановления Правительства Мурманской области от 18.06.2009 N 258-ПП "Об утверждении Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 12.11.2012 N 562-ПП) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области приказывает:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению по Мурманской области в соответствии с приложением.

2. Утратил силу с 1 июня 2013 года. - Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 31.05.2013 N 72.

3. Считать утратившим силу пункт 3 постановления Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 26.02.2013 N 3 "Об отмене постановлений Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 31.08.2012 N 6 и от 14.09.2012 N 7" (в редакции постановления Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 26.02.2013 N 4) со дня подписания.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

И.о. министра

В.И.ПОЛИЭКТОВ

# Приложение

к приказу

Министерства энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства

Мурманской области

от 11 марта 2013 г. N 35

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И НА

ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

(в ред. приказа Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской области

от 31.05.2013 N 72)

|  | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Для жилых помещений, м3 на 1 человека в месяц | На общедомовые нужды, м3 на 1 м2 в месяц | Для жилых помещений, м3 на 1 человека в месяц | На общедомовые нужды, м3 на 1 м2 в месяц | Для жилых помещений, м3 на 1 человека в месяц |
| 1. Полное благоустройство |
| 1.1. Многоквартирные дома и/или жилые дома с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами сидячими 1200 мм с душем: |
| 1-3 этажа | - | - | - | - | - |
| 4-6 этажей | 2,96 | 0,03 | 5,11 | 0,03 | 8,07 |
| 7 и более этажей | 2,96 | 0,03 | 5,11 | 0,03 | 8,07 |
| 1.2. Многоквартирные дома и/или жилые дома с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем: |
| 1-3 этажа | 3,17 | 0,015 | 5,35 | 0,015 | 8,52 |
| 4-6 этажей | 3,17 | 0,03 | 5,35 | 0,03 | 8,52 |
| 7 и более этажей | 3,17 | 0,03 | 5,35 | 0,03 | 8,52 |
| 1.3. Многоквартирные дома и/или жилые дома с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем: |
| 1-3 этажа | 3,37 | 0,015 | 5,61 | 0,015 | 8,98 |
| 4-6 этажей | 3,37 | 0,03 | 5,61 | 0,03 | 8,98 |
| 7 и более этажей | 3,37 | 0,03 | 5,61 | 0,03 | 8,98 |
| 1.4. Многоквартирные дома и/или жилые дома с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами без душа: |
| 1-3 этажа | 2,57 | 0,015 | 4,60 | 0,015 | 7,17 |
| 4-6 этажей | 2,57 | 0,03 | 4,60 | 0,03 | 7,17 |
| 7 и более этажей | 2,57 | 0,03 | 4,60 | 0,03 | 7,17 |
| 1.5. Многоквартирные дома и/или жилые дома с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душем: |
| 1-3 этажа | 1,97 | 0,015 | 3,81 | 0,015 | 5,78 |
| 4-6 этажей | 1,97 | 0,03 | 3,81 | 0,03 | 5,78 |
| 7 и более этажей | 1,97 | 0,03 | 3,81 | 0,03 | 5,78 |
| 1.6. Многоквартирные дома и/или жилые дома с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками: |
| 1-3 этажа | 1,00 | 0,015 | 2,54 | 0,015 | 3,54 |
| 4-6 этажей | 1,00 | 0,03 | 2,54 | 0,03 | 3,54 |
| 7 и более этажей | 1,00 | 0,03 | 2,54 | 0,03 | 3,54 |
| 2. Частичное благоустройство |
| 2.1. Многоквартирные дома и/или жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением: |
| 1-3 этажа | - | - | 3,54 | 0,005 | 3,54 |
| 4-6 этажей | - | - | - | - | - |
| 7 и более этажей | - | - | - | - | - |
| 2.2. Многоквартирные дома и/или жилые дома с холодным водоснабжением: |
| 1-3 этажа | - | - | 2,76 | 0,005 | - |
| 4-6 этажей | - | - | - | - |  |
| 7 и более этажей | - | - | - | - | - |
| 2.3. Многоквартирные дома и/или жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок: |
| 1-3 этажа | - | - | 0,72 | 0,005 | - |
| 4-6 этажей | - | - | - | - | - |
| 7 и более этажей | - | - | - | - | - |

Примечание:

Нормативы установлены с применением расчетного метода.

Норматив на общедомовые нужды рассчитывается на 1 кв. метр общий площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.